|  |  |
| --- | --- |
| **Логотип3** | **Общество с ограниченной ответственностью** **«Производственно-ремонтное предприятие Энерго»** **Адрес:** 357100. Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 3  **Сайт**: [www. prpe.ru](mailto:www.%20prpe.ru%20)  **Е-mail**: [prpe@rambler.ru](mailto:prpe@rambler.ru) **тел/факс:** 8(86554) 6-31-18  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП «ЭНЕРГО»**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г

**1. Сведения о заказчике:**

Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Общие сведения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта установки |  | |
| Регион и адрес установки |  | |
| Дата поставки |  |  |
| Количество подстанции, шт. |  | |

**3. Характеристики КТП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП | □ Столбовая (КТПС) | □ Мачтовая (КТПМ) | | □ Внутрицеховая (КТПВЦ) |
| □ Киосковая (КТПК) | | □ Утепленная типа «СЭНДВИЧ» (КТПНУ) | |
| Ввод кабелей в КТП | □ Кабелем снизу | | □ Воздушный ввод | |
|  | |  | |

**4. Параметры питающей сети:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, кВ | □ 6 | □ 10 |
| Ток трехфазного короткого замыкания, кА |  | |

**5. Силовой трансформатор:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество трансформаторов | □ 1 | | | | | | | □ 2 | | | | | |
| Тип подстанции | □ Тупиковая | | | | | | | □ Проходная | | | | | |
| Тип трансформатора | □ ТМГ | | □ ТМЗ | | | □ ТСЗ | | | | □ ТСЗГЛ | | □ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Мощность силового трансформатора, кВА | □ 160 | □ 250 | | □ 400 | | | □ 630 | | □ 1000 | | □ 1600 | | □ 2500 |
| Схема и группа соединения обмоток | □ ∆/Y | | | | □ Y/Y | | | | | | | | |

**6. Распределительное устройство ВН:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования | □ RM-6 (Schneider Electric) | | □ К123 | | | | □ КСО 292 |
| □ КСО 2-10 | □ КСО 393 | □ КСО 298 | | | □ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □ КСО 366 | □ КСО 3М | □ КСО 3МК | | |
| Коммутационный аппарат на стороне ВН | □ ВНА | □ РВЗ | □ BB/TEL | | | □ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Секционирование по стороне ВН | □ Да | | | | □ Нет | | |
| Наличие АВР ВН | □ Да | | | | □ Нет | | |
| Предусмотреть возможность установки  дополнительных ячеек 6,10 кВ | □ Да | | | | □ Нет | | |
| Количество дополнительных ячеек, шт |  | | | | | | |
| Тип защиты |  | | | | | | |
| Трансформатор тока |  | | | | | | |
| Учет электроэнергии ВН | □ Да | | | □ Нет | | | |
| Тип счетчика |  | | | | | | |
| Марка и сечение кабеля на стороне ВН |  | | | | | | |
| Номинальный ток и материал сборных шин на стороне ВН | □ Cu\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | □ Al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**7. Распределительное устройство НН:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение стороны НН | | □ ШНН | | | | | | | | □ ЩО70 | | | | | | | | | | □ ШН | | | | |
| Номинальный ток и материал сборных шин | | □ 630 | | | □ 1000 | | | | □ 1600 | | | | □ 2500 | | | | | □ Cu | | | | | □ Al | |
| □ 3200 | | | □ 4000 | | | | □ 5000 | | | | □ другое\_\_\_\_ | | | | |
| Ввод НН | | Автомат: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Schneider electric (Masterpact) | | | | | | | | | | | | | | □ EKF (ВА-45) | | | | | | | | |
| □ LSIS | | | | | | □ HYUNDAI | | | | | | | | □ ABB (Emax, EmaxX, Tmax) | | | | | | | | |
| □ другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток вводного аппарата, А | | □ 400 | □ 630 | | | □ 800 | | | | | □1600 | | | | □ другое\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | |
| □2500 | □ 3200 | | | □ 4000 | | | | | □ 5000 | | | |
| Номинал тр-ров тока на вводе | | □400/5 | □600/5 | | | □1000/5 | | | | | □1500/5 | | | | □ 2500/5 | | | | □ 3200/5 | | | □ 4000/5 | | □ 5000/5 |
| Класс точности тр-ра тока на вводе | | □ 0,5 | | | | □ 0,5 S | | | | | | | | | □ 0,2 | | | | | | | □ 0,2 S | | |
| Количество отходящих линий по НН с учетом резервных | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отходящие линии | | Рубильник + предохранитель: | | | | | | | | | | | | Автомат: | | | | | | | | | | |
| □ РЕ | | | | | | | | | | | | □ EKF | | | | | | | | | | |
| □ РПС | | | | | | | | | | | | □ ABB | | | | | | | | | | |
| □ Salit | | | | | | | | | | | | □ Schneider electric (Compact NSX) | | | | | | | | | | |
| □ ПВР типа SL (jean muller) | | | | | | | | | | | | □ LSIS | | | | | | | □ HYUNDAI | | | |
| □ другое\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ток плавкой вставки (автоматов) | I, А |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |
| Кол-во |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |
| Секционирование НН | | □ Да | | | | | | | | | | | | □ Нет | | | | | | | | | | |
| Наличие АВР по НН | | □ Да | | | | | | | | | | | | □ Нет | | | | | | | | | | |
| Учет электроэнергии НН | | □ Да | | | | | | | | | | | | □ Нет | | | | | | | | | | |
| Тип счетчика | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**8. Дополнительные требования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет (RAL) | □ \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Наличие кабельных перемычек | □ РУВН | | □ РУНН | | |
| Уличное освещение | □ Да | | □ Нет | | |
| Приборы контроля напряжения и тока | □ на вводе ВН | □ на вводе НН | | □ на отходящих линиях | □ нет |

**Согласованно:**

Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Должность Подпись Расшифровка подписи

М.П.